招标文件

项目名称：2025年志高八库消防整改工程

项目编号：BKXFZG20250506

出租人：广东志高空调有限公司

2025年5月

目   录

第一章 招标邀请	3

第二章 招标需求	5

第三章 投标须知	7

第四章　报名文件	10

第五章　投标报价表	17

- 第一章  招标邀请

- 基于企业优化升级的需要，广东志高空调有限公司拟对志高八库消防整改工程组织招标。

志高八库坐落于佛山市南海区里水河塱沙，目前为已出租、存放货物状况。现需对其进行分区，拆除部分屋面建立防火间距；增设排水系统、挡水板；增设消防栓；安装电动消防卷闸门等。

现邀合格投标人参与投标：

- 招标项目编号：BKXFZG20250506

- 招标项目名称：2025年志高八库消防整改工程

- 报价限价要求：投标人需对13个标的分别报含税价，13个标的含税总价性价比最优者、且不高于招标方限价的竞标人为中标人。报价应遵守本项目报价要求，否则视为扰乱招标活动，报价无效，取消投标资格。

- 招标标的及数量：

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 仓库顶部瓦片拆除 | 1224㎡ | 只拆瓦面，顶部两边各预留0.5米。正门消防通道上方216㎡、西侧新增南北向通道390㎡、东侧新增南北向通道618㎡ |
| 2 | 仓库拱顶侧面围挡骨架新建 | 2520㎡ | 中间设通风网格高约0.5米，立柱采用C型钢120*5*2*2.5，柱脚采用300*300*8钢板锚固，每18米4条综合间距调整卷闸门。横条采用100*40*15*2，C型钢5条综合间距，屋顶金字架视情况增加横条 |
| 3 | 仓库拱顶侧面围挡封闭旧彩钢瓦 | 2520㎡ | 拆下来的旧彩钢板封至顶部 |
| 4 | 仓库拱顶侧面围挡封闭新彩钢瓦 | 不定 | 旧彩钢瓦不够时启用该项新彩钢瓦0.426 |
| 5 | 现有墙体增加挡水板 | 332米 | 宽0.5米， 426彩钢板 |
| 6 | 雨水槽 | 350米 | PVC水槽 |
| 7 | 地面排水沟 | 300米 | 宽度10 CM,深度8CM,两边切缝，通过集水井后埋110pvc管引入主下水道 |
| 8 | 沉沙集水井 | 10个 | 排水沟集水后引入沙井下水道，每一边4-5个（根据现场确定）300*400深度0.5米，重型漏水井盖 |
| 9 | 消防管（架空） | 210米 | 八库东侧新增消防管及消防栓，3寸PVC管 |
| 10 | 消防栓 | 6个 | DN65 |
| 11 | 电动卷闸门 | 16扇 | 3米×5米 |
| 12 | 砌砖墙 | 250米 | 地面拉毛，砌18CM红砖墙，双面水泥砂浆批灰，防漏水，高度0.5米， |
| 13 | 水电迁移 | 项 | 涉及水电管路线路迁移 |

六、投标人资格及报名文件：

1、 投标人必须是在中华人民共和国境内注册的、注册资本达100万元人民币以上的、具有独立承担民事责任能力、具备工程施工资质的企业法人。（投标人须提供三证合一或五证合一的营业执照）

2、本项目不接受联合体投标。

3、法定代表人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本项目的投标。

4、投标人合法授权一人（仅限一人）参与本项目招标活动的全过程，并对其在此过程中的一切作为和不作为承担责任。（投标人须提供公司盖章及法定代表人签名的法定代表人授权委托书）

5、投标人需同时响应13个标的投标，并承诺积极、全面响应招标文件。（投标人须提交投标承诺书）

七、投标人报名：符合资格的投标人应当在报名截止日前提交报名文件、缴纳投标保证金（提交转账凭证）进行报名。

八、投标保证金：投标人应在报名截止时间之前，向招标人通过公司转账缴纳投标保证金，投标保证金为￥3万元（大写人民币：叁万元）。投标保证金的支付要求等详见第三章投标须知。投标人缴纳投标保证金后须在截止时间之前提交转账凭证给报名联系人。确定中标人并签署消防整改工程施工合同后，中标人的投标保证金转为履约保证金。

九、报名成功：投标人在报名截止日前提交经审核符合要求的报名文件、缴纳投标保证金（提交转账凭证）后，方视为报名成功，具有现场勘察及参与投标资格。

十、现场勘察：2025年 5 月 20 日至2025年 5 月 22 日17：00，报名成功的投标人，可主动提前联系招标人预约现场勘察。如未在规定时间内联系招标人进行现场勘察的，则视为主动放弃现场勘察，不得对此提出异议。

十一、报名地点：广东省佛山市南海区里水镇胜利工业区志高科技大楼301室

十二、报名截止时间：2025年5月22日 17：00

十三、报价表递交截止时间：

投标人报价表需在2025年5月23日 17：00之前，密封后通过快递方式递交至招标人指定收件人；指定收件人信息如下：

广东省佛山市南海区里水镇志高工业园科技大楼总经办  傅小姐   联系电话：13702621402，  截止时间后收到的投标文件视为无效，。

十四、评标会议地点：广东省佛山市南海区里水镇胜利工业区志高科技中心。

十五、预计评标会议时间：2025年 5 月 24 日。

十六、投标活动纪律及注意事项：详见第三章投标须知。投标人在投标活动期间任何违反活动纪律和注意事项的行为，经招标人一次提醒仍拒不改正的，一律视为故意扰乱招标活动秩序，招标人将有权立即终止投标人投标，其投标保证金不予退回。

十七、联系事项

| 出租人：广东志高空调有限公司 | 地址：广东省佛山市南海区里水镇 胜利工业区志高科技中心 |
| --- | --- |
| 联系人：谢先生 | 联系电话： 13928668986 |

- 附件：《志高八库消防整改工程示意图（一期）》、《八库顶棚侧封图纸》、《工程施工合同》

发布单位：广东志高空调有限公司

发布时间：2025年 5 月 20日

- 第二章  招标需求

- 有关说明

1、符合资格要求的投标人方能对本项目进行报名。

2、投标人需对8个标的进行整体报名、报价，只对部分标的、内容、面积进行的报名都被视为无效报名。

- 项目基本概况

广东志高空调有限公司需要对第一章招标公告中明确的志高拟对志高八库消防整改工程组织招标，拟通过公开招标方式确定成交人。

本标场地范围目前为已出租、存放货物状况，包含志高八库消防整改工程的13个标的（详见第一章第五点）。

- 项目要求

1、报名成功要求：投标人只有在规定时间内提交报名文件、具备工程施工资质并缴纳投标保证金（提交转账凭证给报名联系人）后，方视为报名成功，具有现场勘察资格。

2、场所及面积确认要求：本项目场所、标的，将组织报名成功的投标人进行现场勘察，投标人报名成功的，可在规定时间内主动联系招标人预约现场勘察，如未在规定时间内联系招标人进行勘察，则视为主动放弃对现场进行勘察，不得因此提出异议。本项目招标结束后，均不安排现场勘察，中标人在投标时及签订协议前已知悉标的状况，不得对此提出异议，否则招标人没收投标人的投标保证金。

3、投标人须保证本项目保证金及款项来源合法，遵守国家法律法规、规章的规定进行消防整改工程施工。

四、消防整改工程施工合同主要条款：

- 工期为1.5个月（如遇雨天不能施工的，经双方签证确认后，可延期）。工程不能按时完成交付的，中标方应按1000元/天向招标方支付逾期违约金。合同签订后2天内开始进场施工，否则招标人有权解除合同，并没收中标人履约保证金。中标人已缴纳的本项目招标保证金叁万元转为合同履约保证金。

- 预留9米宽的施工范围（6米为通道间距、3米为施工空间），中标方在场地范围内进行的施工活动应当保证安全性，接受招标方的安全管理。由于中标方的行为导致发生安全事故或其他侵权后果，由中标方自行负责。由中标方负责管理的物件发生火灾或其他重大事故所致侵权损害赔偿责任，由中标方承担。

- 中标方需加强用火、用电安全管理。不乱堆乱放易燃杂物，确保安全通道畅通。不得进行气焊作业，严禁吸烟。烟火禁区内确需动用明火作业时，必须办理动火证，必须做足防火设施，方可进行施工作业。

- 中标方自带的设备，需符合安全使用要求。从事机动车、电动设备、装卸机械、焊接、高空等操作的作业人员，必须持有相关主管部门颁发的操作资格证，方准上岗作业。如中标方人员无证上岗或人员操作不当或其它原因，造成的损失和人员伤害等安全事故，一切责任由中标方负责。

- 爱护招标方的一切设施，如损坏要及时修复或作价赔偿。施工期间，中标方设安全管理责任人，负责施工现场用火用电的安全监管，违反场地安全规定，招标方有权责令停工整改。施工完毕负责清理杂物，确保场地安全、卫生整洁。

6.）订后，甲00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000006.付款方式：合同签订后，招标方支付工程款10%，中标方进场15天付第二笔工程款10%，中标方进场30天付第三笔工程款10%，在工程完工验收后，按实际工程结算95%的差额，剩余5%作工程质保金1年，到期经招标方验收合格后无息结清。每次付款中标方需提供同等金额的增值税发票。

五、其他要求

（一）除招标文件约定的没收招标履约保证金的情形外，投标人、中标人在招标活动、交易期间出现包含但不限于下列情形之一，经调查属实，招标人将有权终止投标人投标、中标人履行合同，且投标/履约保证金不予退回：

1）违反招标纪律及注意事项，经招标人一次提醒仍不改正的；

2）串通投标的；

3）被查实投标人与招标人工作人员存在任何私相授受、违反廉洁自律行为的；

4）竞得人不在规定时间内与招标人签订租赁合同的；

5）竞得人违反施工合同相关约定的。

（二）中标人在作业时应做到安全、有序，并保证不扰乱招标人正常经营秩序和其他作业秩序。中标人及其工作人员发生人身、财产等损害，或中标人及其工作人员的行为致招标人及其他第三人人身、财产等损害的，其一切责任由竞得人承担。

六、项目实施

在招标人发出成交确认通知后，中标人须在2天内与招标人签订施工合同，否则视同弃标，将没收投标保证金。

七、履约保证金

- 提交说明

金额及递交时间：合同履约保证金为叁万元，确定中标人后，中标人的投标保证金转为履约保证金。

- 退还说明

- 履约保证金，在合同履约完成，扣除相应违约金（如有），经招标人确认后5个工作日内无息退还。

- 违约责任：中标人违反合同中约定中标人责任和承诺事项的，招标人将没收中标人履约保证金，如没收的履约保证金不足以弥补给招标人造成的损失的，招标人保留进一步追究中标人相关责任的权利。

- 第三章 投标须知

| 条款项号 | 内容 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报名及现场考察 | 报名：投标人报名时，需提供全部报名文件。 勘察：报名成功后的投标人，可在规定时间内主动联系招标人进行现场勘察， 现场勘察时间：2025年 5 月 20 日至2025年 5 月 22 日17：00 地点：志高河塱沙八库 联系人：谢先生 联系方式：13928668986 |
| 2 | 报价说明 | 报价为含税价。投标人的报价需符合相关招标要求，否则视为扰乱招标活动，其报价无效，取消投标资格。 |
| 3 | 保证金及支付要求 | - 投标保证金：投标保证金为人民币3万元，付款后需将凭证发至谢先生微信（13928668986）登记备案； - 缴纳投标保证金截止时间：2025年5月22日17时00分。 （3）招标人账户信息另行通知。 （4）未成交的竞投人的投标保证金，在招标评标会议结束之日起10个工作日内不计利息原额原路退还。 |
| 4 | 投标方法及注意事项 | 开标会由招标人组织，当所有合格投标方（指开标前已提交标书并缴纳足额保证金的投标人）的报价资料收齐以后，评标小组对报价资料进行现场拆封，并由专人做好书面记录。 本项目不组织现场招标会议，采取一次密封报价的方式，由评标小组确认最终中标方。 预计开标会议时间：2025年 5 月 24 日 评标会议地点：佛山南海区里水镇胜利工业区志高科技中心 评标方法：暗标：投标人需对13个标的进行分别报价，13个标的的总价性价比最优者、且不高于招标人限价的投标人为中标人。 投标人在2025年5月23日前通过快递递交密封招标报价书。由招标人工作人员检查投标报价书密封情况，统一现场拆封，全过程招标人作书面记录。如投标人提交的投标报价书未密封的，报价无效，取消投标资格。 中标人需与招标人在2天内签订工程施工合同。若中标人弃标，则没收其投标保证金。 |
| 5 | 招标评审小组组成 | 由招标人代表组成。 |
| 6 | 报名、现场勘察注意事项 | 1、报名只限投标人授权委托的唯一被授权人进行。 2、投标人报名、勘察现场均需将车辆停放在招标人指定地点停车场，不得停放到招标人园区其他区域。 - 3、 如招标活动中出现任何违反招标纪律和注意事项的行为，招标人有权决定招标延期举行或本项目作流标处理。 |

- 第四章

- 报名文件格式

报 名 文 件 项目编号：BKXFZG20250506 项目名称：2025年志高八库消防整改工程 投标人名称：

报名文件目录

- 提供三证合一或五证合一营业执照复印件并加盖公章

- 法定代表人授权委托书

- 法定代表人证明书

- 投标承诺书

- 投标保证金凭证（提供投标保证金汇款回执或收据）

- 1.营业执照复印件（须提供三证合一或五证合一的营业执照）

- 2.法定代表人授权委托书

- 法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：注册于   　　　　　　　　　　　　　　　　　（投标人地址）的

（投标人名称）在下面签名的 　　　　  （法定代表人姓名、职务）在此授权　　　　　　　　　　　　　　　　（被授权人姓名、职务）作为我公司的合法代理人，就2025年志高八库消防整改工程项目（项目编号：BKXFZG20250506）的招标活动，提交报名文件、报名、缴纳保证金、参加现场勘察、参加招标及确定竞得后交易合同的签订、执行、完成，作为投标人代表以我方的名义处理一切与之有关的事务。

被授权人（投标人授权代表）无转委托权限。

本授权书自法定代表人签字（盖个人名章）之日起生效，特此声明。

投标人名称（盖公章）：

地址：

法定代表人（签字或盖个人名章）：

日期：     年   月   日

附被授权人身份证复印件（须含正反面）

身份证复印件或扫描件

- 3.法定代表人证明书

- 法定代表人证明书

____________　　__同志，现任我单位   　      职务，为法定代表人，特此证明。

附：

营业执照（注册号）：

经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

附法定代表人身份证复印件（须含正反面）：

身份证复印件或扫描件

投标人名称：（盖公章）：

地址：

签发日期：

- 4.投标承诺书

投标承诺书

（必须使用以下格式）

广东志高空调有限公司：

我公司有幸成为2025年志高八库消防整改工程项目的投标人，将积极响应招标文件的所有要求并作如下承诺：

（一）赞成招标文件并接收所有条款。

（二）愿意按招标文件的要求编制报名文件及报价。

（三）在招标过程中，愿意接收招标文件约束并遵从出租人所有决定。

（四）若我方成交，成交通知及招标文件均可作为签订合同的依据。

（五）我方在收到成交通知后，保证当场与你方签订合同；并按合同规定的时间完成合同规定的责任。

（六）如我方违反上述任一承诺，贵方有权取消我方成交资格，并没收我方的投标/履约保证金，我方同时承担由此引发的相应法律责任。

我方在此声明，所递交的报名文件及有关资料内容完整、真实和准确。

投标人（盖章）：

法人代表（签字）：

年    月    日

- 5.投标保证金凭证（提供投标保证金汇款回执或收据）

- 投标报价表

投标报价表 （密封提交） 项目编号：BKXFZG20250506 项目名称：2025年志高八库消防整改工程 投标人名称：

投标报价表(密封)

项目名称：2025年志高八库消防整改工程

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 所用材料品牌、材质、规格 | 单价（元） | 金额 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 仓库顶部瓦片拆除 | 1224㎡ | ／ |  |  | 只拆瓦面，顶部两边各预留0.5米。正门消防通道上方216㎡、西侧新增南北向通道390㎡、东侧新增南北向通道618㎡ |
| 2 | 仓库拱顶侧面围挡骨架新建 | 2520㎡ |  |  |  | 中间设通风网格高约0.5米，立柱采用C型钢120*5*2*2.5，柱脚采用300*300*8钢板锚固，每18米4条综合间距调整卷闸门。横条采用100*40*15*2，C型钢5条综合间距，屋顶金字架视情况增加横条 |
| 3 | 仓库拱顶侧面围挡封闭旧彩钢瓦 | 2520㎡ |  |  |  | 拆下来的旧彩钢板封至顶部 |
| 4 | 仓库拱顶侧面围挡封闭新彩钢瓦 | 不定 |  |  |  | 旧彩钢瓦不够时启用该项新彩钢瓦0.426 |
| 5 | 现有墙体增加挡水板 | 332米 |  |  |  | 宽0.5米， 426彩钢板 |
| 6 | 雨水槽 | 350米 |  |  |  | PVC水槽 |
| 7 | 地面排水沟 | 300米 |  |  |  | 宽度10 CM,深度8CM,两边切缝，通过集水井后埋110pvc管引入主下水道 |
| 8 | 沉沙集水井 | 10个 |  |  |  | 排水沟集水后引入沙井下水道，每一边4-5个（根据现场确定）300*400深度0.5米，重型漏水井盖 |
| 9 | 消防管（架空） | 210米 |  |  |  | 八库东侧新增消防管及消防栓，3寸PVC管 |
| 10 | 消防栓 | 6个 |  |  |  | DN65 |
| 11 | 电动卷闸门 | 16扇 |  |  |  | 3米×5米 |
| 12 | 砌砖墙 | 250米 |  |  |  | 地面拉毛，砌18CM红砖墙，双面水泥砂浆批灰，防漏水，高度0.5米， |
| 13 | 水电迁移 | 项 |  |  |  | 涉及水电管路线路迁移 |
|  |  |  |  | 合计 |  | 大写： 拾 万 仟 佰 元 角 分 |

备注：1、报价为含税价。报价为工程包干价，材料需符合国标、行标标准。

- 中文大写金额用汉字，如壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、元、角、分、零、整（正）等。

- 报价的小数点后保留2位有效数。

投标人名称（盖公章）：

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖个人名章）：

联系电话（必填）：

日期：　　　年　月　日